宝坻区人民政府办公室关于

加强我区畜禽屠宰农产品贮藏加工等

安全生产经营管理工作的通知

各街道办事处，各镇人民政府，区政府各部门：

6月3日，吉林省德惠市宝源丰禽业有限公司发生火灾，造成重大人员伤亡和财产损失。火灾原因初步判断为：液氨泄露引起爆炸，产生电火，屠宰厂内存水较多，导电造成人员死亡。为防止类似事故在我区发生，现就加强畜禽屠宰、农产品贮藏加工等安全生产经营管理工作通知如下：

一、及时开展隐患排查

各街镇要立即组织种植业、养殖业、畜禽屠宰加工、饲料生产、农产品贮藏加工等生产经营单位开展安全隐患排查，重点排查水电、锅炉、冷库、沼液池、化粪池等场所。对查出的隐患，要立即整改，做到整改方案、责任、资金、期限和应急预案五落实。同时，要完善隐患排查治理制度，建立企业安全生产长效机制。

二、加大安全生产投入

各单位要加强重要设施、装备和关键设备、装置的日常管理维护和保养，对故障设备，要立即修复，不“带病”生产运行。要制定科学、周密的灾情应急预案，组织有经验的安全技术人员严格审查有关方案和安全技术措施，认真加以落实。

三、设立安全生产监督岗

各单位要建立和落实安全生产责任制，设立安全生产监督岗，将安全生产责任落实到具体人员。重点加强用火、用电、用气等安全监管，定期检查生产车间、职工宿舍电线线路旧损情况，灭火器等设施器材储备及消防通道畅通情况。

四、开展从业人员安全生产教育和技能培训

各单位要切实加强从业人员安全生产教育、技能培训及应急处置能力训练，提高从业人员的安全意识、操作技能，提高企业在事故状态下的应急处置能力。

五、加强督导检查

各部门、街镇，在检查农产品质量安全工作的同时，要兼顾用水、用电、用气等安全检查，督促企业落实主体责任，有效防范各类安全生产事故的发生。

2013年6月5日

（此件主动公开）