附件4

天津市节水型企业(单位)

申报材料

申报单位：                          （盖章）

申报单位负责人：                    （盖章）

报送时间：                          年   月   日

目   录

- 申报节水型企业申请报告书

- 申报单位基本情况表

- 全厂各类用水情况分析表（水平衡测试表五）

- 申报节水型企业（单位）汇报材料

- 天津市节水型企业（单位）考核评分结果

- 主管部门初审意见

- 评审组考核评审意见

- 评审委员会推荐意见和市审批意见

- 计量合格书

- 上级颁发的有关荣誉证书

注：没涉及的内容用文字表述

申请评定为天津市节水型企业（单位）报告书

根据天津市节约用水办公室颁发的“天津市节水型企业（单位）评分标准”，经单位自查，总评分为   分，按规定已具备节水型企业（单位）基本条件。

现申请审查验收

申请单位        （盖章）

企业（单位）基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 节水机构名称 |  |  |  |  | 机构负责人 |  |
| 单位所有制性质 |  |  |  |  | 隶属关系 |  |
| 供水水源 |  |  |  |  | 计划 用水 指标 | 公共自来水 吨/每日 河水 吨/每日 井水 吨/每日 |
| 企业单位主要经济指标 | 指标名称 |  |  | 单位 | 申报年度实际完成 | 上一年度完成 |
|  | 工业总产值 |  |  | 万元 |  |  |
|  | 利税总额 |  |  | 万元 |  |  |
|  | 主要产品产量 |  |  |  |  |  |

企业（单位）基本情况

| 有 关 用 水 各 项 指 标 | 名称 |  | 计量单位 | 基统年度 | 上一年度完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总取水量 |  | 万吨 |  |  |
|  | 万元产值取水量 |  | 吨/万元 |  |  |
|  | 主 要 产 品 用 水 单 耗 |  |  |  |  |
|  | 重复用水量 |  | 万吨 |  |  |
|  | 重复用水率 |  | % |  |  |
|  | 计划指标 |  | 指标/完成 |  |  |

申报“节水型企业（单位）”工作汇报

（可另附页）

五、全厂各类用水情况分析表

| 项目 名称 |  | 总用水量 | 其中 |  |  | 人均生活用水量 | 排放水量 | 本项取水量占合计取水 量 % | 重复利用率 % | 排放率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取水量 | 冷却水循环量 | 工艺水回用量 |  |  |  |  |  |
| 间接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺用水 | 直接 冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产工艺用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间生活用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉用水 | 生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区生活用水 | 浴 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食 堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基建用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗漏溢流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

m3/日

主管部门初审意见

盖  章

年 月 日

评审组考核评审意见

评审组组长：

年  月  日

审批意见

| 评审委员会推荐意见 | 盖 章 年 月 日 评审委员会代表签字： |
| --- | --- |
| 市节水办公室审批意见 | 盖 章 年 月 日 |

天津市节水型企业（单位）考核评分标准

| 考核 项目 | 考核内容 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 |  | 自查分数 | 扣分原因 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |
| 一、 组织 落实 | 1.有节水主管领导、主管部门和专（兼）职的节水管理人员，建立节水办公会议制度。 | 查看企业（单位）主管部门设置、节水人员配备安排，查看有关文件及近两年的会议记录。 | 有主管部门、主管领导，节水人员配备到位各得1分，节水办公会议记录不少于4次/年，得2分。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 2.有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制。 | 查看文件、网络图（节水三级网并入节能三级网也可）和工作记录。 | 按网络图落实和有工作记录各得2分。 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 3.经常进行节水宣传教育，提高干部职工节水意识。 | 查资料，询问干部、职工。 | 有资料得1.5分，调查询问结果表明企业（单位）经常进行节水宣传教育的得1.5分。 | 2 | 2 |  |  |  |

| 考核项目 | 考核内容 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 |  | 自查分数 | 扣分原因 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |
| 二、 管理 严细 | 4.有节水管理制度，并贯彻落实。 | 查看文件，并询问落实情况。 | 有正式文件得2分，已贯彻落实得2分。 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 5.原始记录和统计台账完整规范，按时准确填报统计报表，并进行分析。实行微机化管理。 | 查有关资料，核对数据。 | 两项各得2分，实行微机化管理加1分。 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 6.用水情况清楚，定期进行巡检，发现问题及时解决。 | 查巡检记录和落实情况。 | 两项各得1.5分或3分。 | 3 | 6 |  |  |  |
|  | 7.按规定周期进行水平衡测试。 | 查看近期水平衡测试报告书。 | 定期测试2分或3分，报告书正确且有整改方案并已实施得3分或5分。 | 5 | 8 |  |  |  |
|  | 8.有完整的水系统管网现状图。 | 查图、看现场。 | 有正式管网图的得3分或5分 同时标注有再生水和回用水的加分1-2分。 | 3 | 5 |  |  |  |
|  | 9.实行计划管理，有用水考核和节奖超罚制度。 | 查看有关资料，核实落实情况。 | 实行计划管理得1或1.5分，有用水考核制度得1或1.5分，实行节水奖得1或2分。 | 3 | 5 |  |  |  |
|  | 10.有节水规划、年度节水计划和落实措施。 | 查看有关资料，核实落实情况。 | 有规划、近两年计划各得0.5分，落实实施得１分。 | 2 | 2 |  |  |  |

| 考核项目 | 考核内容 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 |  | 自查分数 | 扣分原因 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |
| 三、计量 达标 | 11.有用水计量管理制度。 | 查看有关资料。 | 资料完整得2分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 12.二级水表的配备率达到100%；检测率≥98%；完好率≥95%。 | 查计量网络图、台账，查现场，并对三率进行计算。 | 三率达标得2分、2分、2分或3分、3分、4分，否则每低1﹪扣1分，直至扣完。 | 6 | 10 |  |  |  |
|  | 13.有完整的近期用水计量网络图。 | 根据网络图，进行现场抽查。 | 有网络图得1或2分，经核实网络图准确得1分或2分。 | 2 | 4 |  |  |  |
| 四、设备 完好 | 14.用水设备、管道设施、用水器具保持完好，有定期的检修制度。用水设备、管道设施漏失率小于3%，用水器具无跑冒滴漏现象。 | 查水平衡测试报告，看现场。漏失率=（供水总量-有效供水量）÷供水总量×100％ | 有定期检修制度得２.５分或５分，漏失率达标、器具无跑冒滴漏得2.5分或５分。 | 5 | 10 |  |  |  |
|  | 15.生活用水全部采用节水器具，积极推广应用节水的新技术、新设备和《天津市节水型产品名录》上的产品。 | 查看现场及有关资料。 | 生活用水全部采用节水器具得2或６分，否则按使用情况扣分。采用新技术、新设备得4分，采用名录上产品予加1-2分。 | 6 | 10 |  |  |  |
|  | 16.已投入使用的节水设施运行正常、管理到位。 | 查现场、有关资料及相关制度。 | 运行正常、管理到位各得2分。 | 4 | 4 |  |  |  |

| 考核项目 | 考核内容 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 |  | 自查分数 | 扣分原因 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |
| 五、指标 先进 | 17.按照上级主管部门用水节水计划指标执行并完成。 | 查有关资料。 | 近两年无超计划指标得4分或3分，完成节水计划得4分或3分。 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 18.工业用水重复利用率达到本市同行业先进水平。 | 现场收集数据，组织专家评议,工业用水重复利用率=工业用水重复利用水量÷（工业生产中取用的新水量+重复利用水量）×100﹪ 。 | 达到本市同行业先进水平得8分，否则每低1﹪扣1分，直至扣完。 | 8 |  |  |  |  |
|  | 19.万元产值取水量达到本市同行业先进水平 | 现场收集数据，组织专家评议，万元产值取水量 = 工业用水量÷工业产值（立方米/万元） | 达到本市同行业先进水平得6分，每低1﹪扣1分，直至扣完。 | 6 |  |  |  |  |
|  | 20.主要产品单位取水量不超过天津市地方标准DB12/T101-2003《工业产品取水定额》规定的下限值。 | 现场收集数据，组织专家评议。 | 不超过下限值得6分，否则每超1﹪扣1分，直至扣完。 | 6 |  |  |  |  |
|  | 21.间接冷却水循环率 ≥95%（重复用水量有计量），工艺用水应有回收利用措施。 | 查近两年统计资料， 冷却水循环率=冷却水循环量÷（冷却水新水量＋冷却水循环量）×100﹪。 | 间接冷却水循环率≥95﹪，得5分，否则每低1﹪扣0.5分，直至扣完。工艺用水有回收利用措施得3分。 | 8 |  |  |  |  |
|  | 22.蒸汽锅炉，冷凝水回收率≥60%。 | 查近两年统计资料， 冷凝水回收率=锅炉冷凝水回用量÷（锅炉产汽量×年工作小时数）×水密度×100﹪。 | 冷凝水回收率≥60%，每低1%扣1分， 直至扣完。。 | 4 |  |  |  |  |
|  | 23.公共生活用水不超过天津市地方标准DB12/T158-2003《城市生活用水定额》规定的下限值。 | 现场收集数据，组织专家评议。 | 不超过下限值得6分，否则每超1﹪扣1分，直至扣完。 |  | 9 |  |  |  |

注：工业用水重复利用率、万元产值取水里量的本市同行业先进水平，另行发布。