附件6

天津市地方标准

DB

DB12/T 274—2006

节水型居民生活小区标准

The standard for residential living community of water saving

2006-8-8发布

2006-9-1实施

天津市质量技术监督局 发布

- 目    次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 标准要求

附录A （规范性附录） 评定方法

参考文献	5

- 前    言

本标准编写格式依据GB/T1.1-2000《标准化工作导则》编定。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由天津市水利局提出。

本标准由天津市节约用水办公室和天津市节约用水事务管理中心共同起草。

本标准主要起草人：周建芝  闫学军  王全忠  王恩祥  朱会林  唐宗

- 引    言

天津市是水资源严重匮乏城市之一,人均占有水资源量仅为160立方米，远远低于国际人均水资源占有量1000立方米的严重缺水警戒线。由于水资源的短缺和水环境的恶化，客观上这一困境已成为制约我市经济和社会发展的重要因素,形成我市经济和社会发展的“瓶颈”，而随着人民生活水平的不断提高，城镇居民生活用水将急剧增加，水的供需矛盾也将日益突出。

创建节水型居民生活小区是天津市节水型社会建设的重要组成部分，为使我市节水型居民生活小区创建工作进一步得到发展，不断提高广大市民的节水意识，特制定本标准。

- 节水型居民生活小区标准

  - 范围

本标准规定了节水型居民生活小区的术语和定义，提出了管理要求、技术要求。

本标准适用于天津市行政区域内,城镇居民生活小区节约用水工作的管理和考核。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T18870-2002 节水型产品技术条件与管理通则

GB/T18919-2002 城市污水再利用分类

GB/T50331-2002 城市居民生活用水量标准

CJ164-2002 节水型生活用水器具

CJ/T 3070-1999 城市用水分类

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 节水型居民生活小区(简称小区)  Residential Living Community of Water Saving (called community for short)

指各项用水指标符合相关节水要求，各项节水管理符合有关节水政策的城镇居民生活小区，其基本条件包括：水资源利用合理，综合利用充分，节水管理组织健全，节水器具配备齐全、性能达标，运行良好，水表计量准确、用水指标先进等。

  - 居民生活小区  Residential Living Community

指本市行政区域内居民集中住宅小区且实行物业管理的区域。

  - 小区杂用水  Sundry Water for Community Use

指符合GB/T18919-2002中城市杂用水用途范围要求

  - 公共用水  Water for Public Use

指小区内绿化、景观、清洁、消防及其它用水。

  - 小区节水措施  Save-Water Measures of Community

包括绿化微、滴、喷、穴灌等措施，再生水回用措施，冲厕节水措施、雨水利用措施等。

  - 水表检测率water meter Check Rate

水表检测率=（水表检测总数/水表应配总数）×100%

  - 包费制   The System of Whole Charges

指居民生活、驻区单位等管理部门福利用水费用。

  - 要求

    - 管理要求

- 4.1.1 小区管理组织机构健全，并贯彻落实国家节约用水各项方针政策。

- 4.1.2 节水管理实行领导负责制，设有专(兼)职节水管理人员。

- 4.1.3 有节水规划、计划和节水用水管理制度，用水情况清晰，资料齐全，实行定额用水管理。

- 4.1.4 小区内必须设固定节水宣传专栏，定期开展节水宣传教育等活动。

- 4.1.5 有完整的供水管网图，定期进行节水检查和巡回检查，发现问题及时解决。

- 4.1.6 小区内产权所属明确，不存在生活用水“包费制”和欠费问题。

    - 技术指标

- 4.2.1 安装使用的节水型生活用水器具普及率达100%、器具性能符合GB/T18870-2002，CJ164-2002的相关规定。

- 4.2.2 建立计量水表档案，户表配置率达100%，水表检测率达99%以上。

- 4.2.3 小区内公共用水设施必须采用节水措施，配置节水型器具。小区内公共用水设施完好率达99%以上。

- 4.2.4 小区内有再生水利用系统，鼓励雨水利用，用于小区杂用水和景观环境用水。

- 4.2.5 人均用水量符合GB/T50331-2002中3.0.1条的规定。

- 4.3综合评定

- 分值达90分以上(含90分)可评为节水型居民生活小区，评定方法见附录A。

- （规范性附录）
评定方法

节水型居民生活小区按下述方法评定：

A1 管理指标评定

| 标准要求 | 管理指标 | 评定方法及分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 组织机构健全 | - 检查机构设置（有文件） 0-5分 - 节水工作正常开展（有开展情况文字说明） 0-5分 | 10分 |
| 4.1.2 | - 节水管理体系健全 | 1．有节水管理体系网络 2分 2．有节水责任人并落实到位 1分 3．有政策执行情况记录 0-2分 4．其它有效节水管理（有文字说明） 1分 | 6分 |
| 4.1.3 | 节水管理目标明确 | - 有节水规划、计划 2分 - 有相关节水管理制度 0-2分 - 有用水情况记录 0-2分 - 节水指标分解到位 0-2分 | 8分 |
| 4.1.4 | - 开展节水宣传教育等日常活动 | - 小区内明显位置设固定节水宣传展示栏（不明显扣1分） 2分 - 节水宣传教育有工作计划并正常开展工作（每季度一次） 0-3分 | 5分 |
| 4.1.5 | 小区用水管理 | - 小区内公共用水管理措施到位，无违章用水和浪费水现象（一处扣1分） 0-3分 - 有小区供水管网图 1分 - 处理问题及时（有记录） 0-2分 | 6分 |
| 4.1.6 | 无“包费制”和拖欠水费问题、 | 存在问题本项不得分 | 15分 |
| 注：凡标注分值范围视查验情况给分；无取值范围一次性给分 |  |  |  |

A2技术指标评定

| 标准要求 | 技术指标 | 评定方法 | 评定标准及分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | - 节水型器具普及率 | 1、（检查节水器具实际件数/检查用水器具总件数）×100% 2、提供节水型器具有关检测报告 | 达100% （10分） | 10 |
| 4.2.2 | 1.户表配置率 | （检查实际户表件数/检查总户数）×100% | 达100% （5分） | 10 |
|  | - 2.水表检测率 | （水表检测总数/水表应配总数）×100% | 达99%以上，每低一个百分点扣1分 （4-5分） |  |
| 4.2.3 | - 公共用水设施情况 | 检查绿化、环卫、景观等公共用水措施 | 符合节水要求，一处不合格扣1分 （0-5分） | 10 |
|  | 用水设施完好率 | （检查用水设施完好件数/检查用水设施总件数）×100% | 达99%以上 （5分） |  |
| 4.2.4 | - 小区内再生水利用 | 检查小区内再生水利用情况 | 再生水利用设施符合市有关规定并 正常运行 (0-4分) | 10 |
| 4.2.5. | 人均日用水量 （自来水） | 1．检查累计实际水量 2．检查实际水量发生总人口数 3．计算上述结果（1项/2项） | 值在85-110（L/人·D）得10分； 110-140得6分；超出不得分 | 10 |
| 加分项 | 鼓励雨水利用 | 检查雨水利用情况 | 有雨水利用设施并正常运行加5分 | +5 |
| 注：凡标注分值范围视查验情况给分；无取值范围一次性给分 |  |  |  |  |

参考文献

《中华人民共和国水法》

国务院《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》

建设部、国家发改委《节水型城市考核标准》（征求意见稿）

天津市《天津市节约用水条例》

天津市水利局《天津市节水型社会建设试点规划》