建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                            填表人（签字）：                                       项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 天津市宝坻区大口屯镇产业功能区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | 机织服装制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新 建 □ 改扩 建 √□技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2016.10 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 投入 试运行日期 |  |  |  |  |  | 2016.12 |  |
|  | 投资总概算 |  |  | 19万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 19万元 |  |  |  |  |  |  | 所占比例 |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 天津市宝坻区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 津宝审批许可【2016】663号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 2016.10 |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 宝坻区环境保护监测站 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 27万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理 |  |  | /万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 25万元 |  |  |  |  | 噪声治理 |  |  | 1万元 |  |  |  |  |  | 固废治理 |  | /万元 |  |  |  | 绿化及生态 |  |  | /万元 |  |  |  |  | 其它 |  |  | 1万元 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | — |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 天津市瑞彤制衣有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 301800 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13821829560 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 农业部环境保护科研监测所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有 排放量 (1) |  | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  |  |  | 本期工程自身消减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  |  |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”消减量(8) |  |  |  | 公司实际排放量(9) |  | 公司核定 排放总量 (10) |  |  |  |  | 区域平衡 替代削减量(11) |  | 排放 增减量 (12) |
|  | 废水 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 烟尘 |  | / |  | 5.2 |  |  | 10 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  | / |  |  | 0.0029 |  |  |  |  |  | 0.031 |  |  | / |  |  |  | 0.0029 |  | 0.031 |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | ＜15 |  |  | 20 |  |  |  | 0.0058 |  |  |  | / |  |  | 0.0058 |  |  |  |  |  | 0.275 |  |  | / |  |  |  | 0.0058 |  | 0.275 |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | 61.5 |  |  | 80 |  |  |  | 0.038 |  |  |  | / |  |  | 0.038 |  |  |  |  |  | 0.536 |  |  | / |  |  |  | 0.038 |  | 0.536 |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少             2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；

大气污染物排放量——吨/年